Техническое задание

на научно-исследовательскую работу

в рамках программно-целевого финансирования

1. Общие сведения:

1.1. Наименование приоритета для научной, научно-технической программы (далее - программа): Энергия, передовые материалы и транспорт

1.2. Наименование специализированного направления программы: Теплоэнергетика; цифровые платформы; энергосбережение.

1.3. Наименование программы: Платформа интеллектуального управления тепловыми сетями городского уровня.

2. Цели и задачи программы

2.1. Цель программы: Разработать платформу цифрового мониторинга тепловых сетей, обеспечивающую снижение потерь теплоносителя и тепловой энергии не менее чем на 9 процентов на пилотной зоне.

2.2. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Формирование цифровой схемы сети и картографической базы объектов.

2. Разработка алгоритмов выявления утечек и отклонений температурного режима.

3. Создание модуля прогноза аварийных участков.

4. Проведение пилота на одном городском районе.

3. Какие пункты стратегических и программных документов решает (указать конкретные пункты):

1. Концепция развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы, пункт 2.3.1 'Снижение энергоемкости производства'.

2. Концепция развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы, пункт 2.3.3 'Развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности'.

3. Концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы, пункт 30 и пункт 40.

4. Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года, п. 3.3 'Инновации, цифровая и креативная экономика'.

4. Ожидаемые результаты

4.1. Прямые результаты:

1. Создана ГИС-ориентированная платформа мониторинга тепловых сетей.

2. Разработан набор моделей аномалий и прогноза аварийности.

3. Опубликованы 2 статьи, подготовлены 1 методика и 1 авторское свидетельство.

4. Получены данные пилотной апробации на одном контуре теплоснабжения.

4.2. Конечный результат: Результаты программы позволят повысить прозрачность состояния тепловой инфраструктуры и улучшить качество планирования ремонтов, при этом масштабирование потребует согласования с муниципальными операторами.

5. Предельная сумма программы на весь срок реализации программы и по годам, в тыс. тенге:

760 000 тыс. тенге, в том числе: 2026 г. - 240 000; 2027 г. - 260 000; 2028 г. - 260 000.