Техническое задание

на научно-исследовательскую работу

в рамках программно-целевого финансирования

1. Общие сведения:

1.1. Наименование приоритета для научной, научно-технической программы (далее - программа): Энергия, передовые материалы и транспорт

1.2. Наименование специализированного направления программы: Надежность электроэнергетических систем; искусственный интеллект в индустрии.

1.3. Наименование программы: Система предиктивной диагностики силовых трансформаторов на базе IoT и машинного обучения.

2. Цели и задачи программы

2.1. Цель программы: Создать систему раннего выявления дефектов силовых трансформаторов с горизонтом прогноза отказа не менее 30 суток и AUC не ниже 0.91.

2.2. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Сбор и гармонизация данных телеметрии и анализа масел.

2. Построение модели ранжирования рисков отказа.

3. Разработка панели мониторинга и рекомендаций по техобслуживанию.

4. Пилотная апробация на не менее чем 150 единицах оборудования.

3. Какие пункты стратегических и программных документов решает (указать конкретные пункты):

1. Концепция развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы, пункт 2.3.1 'Снижение энергоемкости производства'.

2. Концепция развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы, пункт 2.3.3 'Развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности'.

3. Концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы, пункт 30 и пункт 40.

4. Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года, п. 3.3 'Инновации, цифровая и креативная экономика'.

4. Ожидаемые результаты

4.1. Прямые результаты:

1. Сформирован отраслевой датасет с разметкой событий деградации.

2. Создан программный модуль диагностики уровня TRL-5.

3. Подтверждено снижение внеплановых простоев не менее чем на 12 процентов на пилоте.

4. Подготовлены 3 статьи, 1 заявка на патент и 1 методические рекомендации.

4.2. Конечный результат: Внедрение результатов позволит перейти от реактивного обслуживания трансформаторов к риск-ориентированному планированию ремонтов и снизить аварийность сетевых активов.

5. Предельная сумма программы на весь срок реализации программы и по годам, в тыс. тенге:

930 000 тыс. тенге, в том числе: 2026 г. - 300 000; 2027 г. - 315 000; 2028 г. - 315 000.